## 1009
Labor-Code-Nr. |  | <<<<<< Labor-Code-Nr. WICHTIG !!! | [7 empty] | 2025-08-16 | 1
Gesellschaft | [8 empty] | Proben Nr: |  | 2
Laborleiter | [10 empty] | 3
Bearbeiter | [10 empty] | 4
Probeneingang | [10 empty] | 5
Beginn der Analysen | [10 empty] | 6
Ende der Analysen | [10 empty] | 7
Abgabetermin für die Ergebnisse: | s. DCC 03 DE.pdf | [9 empty] | 8
Email für die Abgabe der Ergebnisse: | report@dcc-germany.org | [9 empty] | 9
DCC-RV-Probe 2025 | [10 empty] | 10
#1061 Bauschutt | Keine Werte mit „<“ oder ">" angegeben ! |  |  |  | MR = Mindestanforderung für das Ergebnis (signifikanten Stellen, Präzision) | [5 empty] | 11
Zolltarif-Nummer: |  | 3825 1000 | [8 empty] | 12 | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative
Parameter | Norm | Ausgabe | Basis | Einheit | MR/LOD | Messwert 1 | Messwert 2 | angewandte Methode Labor | zu-score | Kommentar | 13 | Methode | Methode | Methode | Methode | Methode
Probenaufbereitung | DIN 19747 | 2009-07 | [8 empty] | 14
Kohlenstoff C (TOC) | DIN EN 15936 | 2020-08 | d | ma% | 0.01 | [5 empty] | 15 |  | DIN EN 13137 (2001-12)
Aufschlussverfahren, Königswasseraufschluss (Köwa) | DIN EN 13657 | 2003-01 | [8 empty] | 16
Arsen As | DIN EN ISO 17294-2 | 2017-01 | d | mg/kg | 0.01 | [5 empty] | 17 |  | DIN ISO 22036, 06-2009
Blei Pb | DIN EN ISO 17294-2 | 2017-01 | d | mg/kg | 0.01 | [5 empty] | 18 |  | DIN ISO 22036, 06-2009
Cadmium Cd | DIN EN ISO 17294-2 | 2017-01 | d | mg/kg | 0.01 | [5 empty] | 19 |  | DIN ISO 22036, 06-2009
Chrom Cr, ges. | DIN EN ISO 17294-2 | 2017-01 | d | mg/kg | 0.01 | [5 empty] | 20 |  | DIN ISO 22036, 06-2009
Kommentar: | [10 empty] | 21
Eingesetzte Geräte : | [10 empty] | 22
Eingesetzte GeräteTOC: | [10 empty] | 23
Eingesetzte Geräte Metalle: | [10 empty] | 24
Eingesetzte Geräte | [10 empty] | 25
Eingesetzte Geräte | [10 empty] | 26
Eingesetzte Geräte | [10 empty] | 27
Eingesetzte Geräte | [10 empty] | 28
© Copyright DCC GmbH - Proficiency test program - evaluation page 1 of 1 | [10 empty] | 29